# 错误显示

| 序号 | 错误代码 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 | E---01 | 漏气故障，阀门无法关气 |
| 2 | E---02 | 强磁干扰 |
| 3 | E---03 | 非本用户IC卡 |
| 4 | E---04 | 非本供气公司IC卡 |
| 5 | E---05 | 有漏气量不能换表，请先进行充值。 |
| 6 | E---06 | 传感器损坏 |
| 7 | E---07 | 有漏气量产生 |
| 8 | E---08 | 清除回写状态错误 |
| 9 | E---09 | 回写数据失败 |
| 10 | E--10 | NC |
| 11 | E--11 | 新开户购气次数错误 |
| 12 | E--12 | 卡密码校验错误 |
| 13 | E--13 | NC |
| 14 | E--14 | IC卡复位信息错误 |
| 15 | E--15 | 卡使用错误或非法卡 |
| 16 | E--16 | 拔卡过快，重新插入 |
| 17 | E--17 | 超限购量 |
| 18 | E--18 | 换表卡插入目的新表为已开户气表 |